| MEMORIAL DESCRITIVO DE PRODUTO – SASC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DADOS GERAIS |  |  |  |  |
| 1 – Razão Social do solicitante: |  |  | 2- Nome Fantasia: |  |
| 3-CNPJ: | 4 – Endereço: |  |  |  |
| a) Anexar: Desenhos atualizados, refletindo a situação real da instalação (como realizada). Os desenhos devem estar em escala de 1:100 e devem possuir o carimbo e assinatura do responsável técnico pela instalação. |  |  |  |  |
| b) Anexar: Planta da instalação subterrânea, indicando posicionamento dos tanques, ilhas de bombas / filtro e as rotas das linhas de produto. A planta deve indicar os produtos a que se destinam a instalação, os diâmetros e especificação das linhas e as especificações básicas dos principais componentes, como volume dos tanques. |  |  |  |  |
| c) Anexar: Planta com as rotas dos circuitos elétricos e de controle referentes ao SASC (incluindo bombas de abastecimento). A planta deve indicar os diâmetros das tubulações, suas especificações e a designação dos circuitos; |  |  |  |  |
| d) Anexar: Esquema do sistema de captação e armazenamento de resíduos líquidos, indicando o posicionamento das canaletas de coleta de produto, das caixas separadoras e suas interligações (rotas de tubulação), e dos tanques de óleo queimado (quando aplicável), bem como de quaisquer outras fontes poluidoras em potencial. |  |  |  |  |
| e) Anexar: lista de equipamentos, indicando a especificação de cada equipamento ou componente (volume, norma de fabricação, modelo, fabricante, diâmetros e materiais de construção), com as respectivas quantidades e evidência do seu efetivo uso; |  |  |  |  |
| Assinatura do Cliente: Nome: |  | Assinatura do OCAN: Nome: |  | Data: |